## Plan1
MATRIZ DE TERMÔMETROS
UNIDADE: NUTRIBEM - COZINHA SEDE
TERMOMETRO (Nº) | N° CERTIFICADO | TIPO DE TERMOMETRO | MODELO | EQUIPAMENTO/ USO | FAIXA DE MEDIÇÃO | DATA DE CALIBRAÇÃO | DATA DE VALIDADE DA CALIBRAÇÃO | C/ NC
1616G0297773 | 19608 | Termômetro Digital | DT 650 | Setor Saladas | - 50°C a 280°C | 2018-12-19 | 2019-12-19 | NC - em manutenção
1616G0297744 | 19612 | Termômetro Digital | DT 550 | Porcionamento (marmitas) | - 50°C a 280°C | 2018-12-19 | 2019-12-19 | NC - em manutenção
1616G0297771 | 19613 | Termômetro Digital | DT 550 | Produção | - 50°C a 280°C | 2018-12-19 | 2019-12-19 | C
201213534 | 19597 | Termômetro infravermelho | DT IS | Equipamentos - Produção | - 50°C a 530°C | 2018-12-19 | 2019-12-19 | C
1016L010055276 | 19616 | Termômetro Digital | DT 650 | Estoque | - 50°C a 280°C | 2018-12-19 | 2019-12-19 | C
1414L0598969 | 19610 | Termômetro Digital | DT 650 | Açougue | - 50°C a 280°C | 2018-12-19 | 2019-12-19 | C
140040144 | 19597 | Termômetro infravermelho | DT FS | Equipamentos - Padaria | - 50°C a 380°C | 2018-12-19 | 2019-12-19 | C
1016L01006540 | 19615 | Termômetro Digital | DT 650 | Setor Saladas | - 50°C a 280°C | 2018-12-19 | 2019-12-19 | C
1414L0598897 | 19609 | Termômetro Digital | DT 650 | Porcionamento (marmitas) | - 50°C a 280°C | 2018-12-19 | 2019-12-19 | C
C - CONFORME NC - NÃO CONFORME